Информация по улучшению качества питьевой воды

(на объектах, где в 2024 году выявлено ухудшение качества питьевой воды)

 Ухудшение качества питьевой воды по результатам исследований территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Белгородской области в процессе федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора за 2024 год выявлено на: водозаборе и разводящей сети с. Головчино, ул. Школьная, ул. Харьковская (превышен норматив содержания железа, мутности); водозабор Южный г. Грайворона (превышен норматив жесткости, мутности); в источнике и разводящей сети с. Гора-Подол, с. Казачья Лисица (превышен норматив содержания железа); одномоментно в с. Головчино, Гора-Подол, Казачья Лисица (микробиология); с. Смородино, п. Доброполье (превышен показатель жесткости).

 Для улучшения качества питьевой воды на территории Грайворонского городского округа:

 -ГУП «Белоблводоканал» фил. «Западный» ПП «Грайворонский р-н проводится дополнительная промывка сетей водоснабжения, при необходимости с хлорированием;

 - оправлены в министерство ЖКХ Белгородской области предложения по установке станции умягчения на водозаборе «Южный»;

 -в 2024 году закончено строительство сетей и сооружений водоснабжения в с. Головчино в соответствии с государственной программой «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Белгородской области», утвержденной постановлением Правительства Белгородской области от 28.10.2013 года № 441-пп.

 Ухудшение качества питьевой воды в с. Головчино, ул. Харьковкая,, с. Гора-Подол, с. Казачья Лисица обусловлены частыми аварийными отключениями электроэнергии в связи с оперативной обстановкой, после выявления ухудшения качества питьевой воды проводится промывка систем.

 В настоящее время связи с оперативной обстановкой невозможно провести обследование станции водоподготовки п. Доброполье (территория закрыта по решению оперативного штаба Белгородской области), установка оборудования умягчения воды на станции водоподготовки в с. Смородино, в с. Мокрая Орловка отбор проб не производится.

 ПП «Грайворонский р-н» фил-ла «Западный» ГУП «Белоблводоканал» постоянно проводятся мероприятия по приведению качества воды к нормативу.