Информация по улучшению качества питьевой воды

Ухудшение качества питьевой воды по результатам исследований в процессе федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора поступили в 2024 году по г. Грайворону (превышен норматив жесткости, мутности), с. Головчино (превышен норматив содержания железа, мутности), с. Гора-Подол и с. Козинка (превышен норматив содержания железа).

Для улучшения качества питьевой воды на территории Грайворонского городского округа:

-ГУП «Белоблводоканал» фил. «Западный» ПП «Грайворонский р-н проведена дополнительная работа, а именно проведена промывка сетей водоснабжения с дополнительным хлорированием;

-в проект плана долгосрочного развития Грайворонского городского округа внесены предложения по установке станции умягчения на водозаборе «Южный»;

-в 2024 году начато строительство сетей и сооружений водоснабжения в с. Головчино в соответствии с государственной программой «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Белгородской области», утвержденной постановлением Правительства Белгородской области от 28.10.2013 года № 441-пп.

После проведенных ПП «Грайворонский р-н» фил-ла «Западный» ГУП «Белоблводоканал» мероприятий показатели соответствуют нормативу.