РОССИЙСКАЯ    ФЕДЕРАЦИЯ

БЕЛГОРОДСКАЯ   ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН «ГРАЙВОРОНСКИЙ РАЙОН»

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ

КОЗИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# РЕШЕНИЕ

25  декабря 2014 года                                                                                      № 59

| О внесении изменений в решение земского собрания от 14 марта 2014 года № 35 «О программе комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры Козинского сельского поселения на 2015-2020 годы» |  |
| --- | --- |

Руководствуясь Уставом Козинского сельского поселения муниципального района «Грайворонский район» Белгородской области и в соответствии с протоколом поручений заместителя начальника департамента строительства, транспорта и ЖКХ Белгородской области от 11.12.2014 года,

земское собрание Козинского сельского поселения решило:

1. В решении земского собрания от 14 марта 2014 года № 35 пункт 1 изложить в следующей редакции: «Утвердить Программу комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры Козинского сельского поселения на 2015 - 2025 годы» (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу администрации Козинского сельского поселения.

Глава Козинского

сельского поселения                                                                    С.В. Бурак

# Утверждена

решением земского собрания

Козинского сельского поселения

от 14 марта 2014 г. № 35

(в редакции решения

земского собрания Козинского

сельского поселения

от 25 декабря 2014 года №59)

ПРОГРАММА

КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ КОММУНАЛЬНОЙ

ИНФРАСТРУКТУРЫ КОЗИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

НА 2015 - 2025 ГОДЫ

## Паспорт

Программы комплексного развития системы коммунальной

инфраструктуры Козинского сельского поселения на 2015 - 2025 годы

Наименование      Программа комплексного  развития  системы  коммунальной

Программы         инфраструктуры  Козинского сельского поселения на 2015 - 2025 годы

(далее - Программа)

Основание для     Федеральный закон от 30.12.2004 N  210-ФЗ  "Об  основах

разработки        регулирования   тарифов    организаций    коммунального

Программы         комплекса"  с  изменениями,   внесенными   законом   от

26.12.2005 N 184 ФЗ "О внесении изменений в ФЗ "Об основах

регулирования   тарифов    организаций    коммунального

комплекса" и некоторые законодательные акты  Российской

Федерации"

Заказчик          Земское собрание Козинского сельского поселения

Программы

Основные

Программы

Цели и задачи     Целью Программы является:

Программы         -  реконструкция,  модернизация   и   развитие   систем

водоснабжения,    теплоснабжения,     электроснабжения,

объектов,  используемых  для  утилизации  (захоронения)

твердых бытовых отходов;

- обеспечение устойчивого  и  бесперебойного  снабжения

энергоресурсами  населения,  бюджетных   учреждений   и

прочих потребителей;

- повышение  качества  оказываемых  коммунальных  услуг

потребителям;

- создание условий для недискриминационного доступа  на

присоединение к инженерным сетям участников  розничного

рынка  потребления   энергоресурсов   при   обеспечении

нормативной надежности;

-  улучшение  экологической  ситуации   на   территории

Козинского сельского поселения;

-   снижение   потерь   энергоресурсов    в    системах

коммунальной инфраструктуры

Исполнители       - водоснабжение – ООО «Вода» и др. организации;

Программы         - теплоснабжение  -  МУП  "Грайворонтеплоэнерго"

- электроснабжение - Грайворонский РЭС филиала ОАО "МРСК

Центра" "Белгородэнерго";

- утилизация (захоронение) твердых  бытовых  отходов  -

ООО «Центр ЖКУ «Грайворонский»;

- газоснабжение - Грайворонский РЭГС филиала  "Западное

объединение по эксплуатации газового хозяйства"

Объемы и          Объем   финансирования   для    реализации    Программы

источники         ориентировочно составляет:

финансирования    22,2 млн. рублей.

Программы         Указанная  стоимость  работ  и   мероприятий   является

ориентировочной и будет уточняться по  мере  разработки

проектно-сметной документации

Сроки реализации  2015 - 2025 годы

Программы

Ожидаемые         В  результате  реализации  Программы  будут  достигнуты

конечные          следующие показатели:

результаты        - повышение устойчивости и надежности  функционирования

реализации        системы   коммунальной   инфраструктуры   Козинского

Программы         сельского поселения.

- недопущение   масштабных   аварий,   связанных   со

сверхнормативным износом инженерных сетей и  сооружений

объектов коммунальной инфраструктуры;

- улучшение экологической ситуации за  счет  уменьшения

негативного влияния на окружающую среду сточных  вод  и

твердых бытовых отходов;

- снижение потерь энергоресурсов

Управление и      Координатором деятельности  исполнителей  и  участников

контроль за       Программы   является  МУ  «Управление ЖХК, транспорта и ТЭК

реализацией       администрации Грайворонского района»

Программы

## 1. Введение

Программа комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры Козинского сельского поселения на 2015 - 2025 годы является продолжением аналогичной Программы на 2012 - 2014 годы и предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг для населения и создание условий, необходимых для привлечения организаций различных организационно-правовых форм к управлению объектами коммунальной инфраструктуры, а также средств внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Программа включает в себя ряд мероприятий, направленных на улучшение качества предоставленных коммунальных услуг теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, газоснабжения и электроснабжения.

Реализация мероприятий по основным направлениям Программы позволит решить такие приоритетные задачи развития коммунальной сферы Козинского сельского поселения, как обновление материальной базы коммунальной инфраструктуры, повышение надежности и эффективности их функционирования, а также позволит четко обозначить направления структурных преобразований данной сферы экономики и улучшить экологическую обстановку на территории Козинского сельского поселения.

## 2. Характеристика проблемы, на решение

которой направлена Программа

За последние годы коммунальными службами проделана значительная работа по повышению эффективности работы коммунальной инфраструктуры. Ежегодно утверждаются и выполняются мероприятия по подготовке объектов коммунальной сферы к отопительному периоду.

Увеличение сетей теплоснабжения не происходит, так как нет строительства многоэтажных домов.

Заменено  3 трансформаторных подстанции и установлено 2 новых. Был заменен таймер по ул. Мира и ул. Лесной. Произведена замена нового шкафа автоматического управления наружного освещения ул. Центральная, Колхозная, пер. Полевого. Осуществлена замена уличной электросети с установкой новых приборов учета на фасаде домовладений.

Недостаточное финансирование на жилищно-коммунальный комплекс привело к резкому увеличению износа основных фондов. Средний износ инженерных сетей коммунальной инфраструктуры составляет 70 - 75% и характеризуется высокой аварийностью, низким коэффициентом полезного действия мощностей и большими потерями энергоносителей.

Комплекс жилищно-коммунального хозяйства обслуживает 4 предприятий различной формы собственности. Увеличение протяженности наблюдается по сетям (водопроводным, канализационным, электрическим и газовым).

Согласно областной целевой программе "Модернизация объектов водопроводно-канализационного комплекса Белгородской области на 2007 - 2011 годы" проводились работы по реконструкции и строительству водопроводных сетей

Администрацией сельского поселения совместно с ООО «Вода» проводится работа по установке и опломбировке счетчиков холодного водоснабжения по частным домовладениям.

На территории поселения  решается проблема по организации санитарной очистки. Охват вывоза ТБО составляет  75 %. В населенных пунктах Козинского сельского поселения  установлено 54  контейнера. Для организации и улучшения работы в данном направлении ООО «Центр ЖКУ «Грайворонский» приобрел дополнительно 1 мусоровоз и трактор  (для уборки крупногабаритного мусора).

Согласно закону Российской Федерации от 23 ноября 2009 года N 261-ФЗ "Об энергосбережении и повышении энергоэффективности" на территории Козинского сельского поселения  в целях создания экономических и организационных условий для эффективного использования энергоресурсов, сокращения расходов бюджета на финансирование оплаты коммунальных услуг, поддержания комфортного теплового режима внутри зданий, для улучшения качества жизнедеятельности начата реализация программы энергоснабжения и повышения энергетической эффективности на 2010 - 2015 годы. В целях исполнения постановления правительства области от 10 марта 2009 года N 80-пп "О Подпрограмме перехода на отпуск коммунальных ресурсов потребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов и контроля за расходом энергоресурсов" в Козинском сельском поселении проводится работа по поэтапному переходу на отпуск ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии и газа). В настоящее время на всех многоквартирных домах установлены общедомовые приборы учета электрической энергии. Работа в данном направлении продолжается.

## 3. Цели и задачи Программы

Программа разработана с целью развития систем коммунальной инфраструктуры, повышения надежности и эффективности работы систем жилищно-коммунального хозяйства и включает в себя комплекс мероприятий, повышающих надежность функционирования работы коммунальных систем жизнеобеспечения, качество коммунальных услуг для населения.

В числе основных целей разработки настоящей Программы следует, в первую очередь, отметить следующее:

- модернизация и развитие коммунальной системы Козинского сельского поселения;

- повышение качества и надежности, оказываемых потребителям коммунальных услуг;

- энергосбережение и рациональное использование ресурсов.

Успешное выполнение мероприятий Программы позволит:

- бесперебойно обеспечить население питьевой водой нормативного качества и в достаточном объеме;

- осуществить очистку стоков в соответствии с действующими нормативами;

- снизить себестоимость тепловой энергии, отпускаемой потребителю;

- обеспечить возможность взаимного резервирования теплоисточников;

- улучшить экологическую ситуацию за счет уменьшения негативного влияния на окружающую среду твердых бытовых отходов;

- предотвратить попадающие вредные вещества в окружающую природную среду путем строительства полигона для утилизации (захоронения) ТБО.

Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи:

- сохранение имеющегося потенциала мощности систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод за счет проведения необходимых объемов капитального ремонта, реконструкции, модернизации технологического перевооружения;

- создание резерва мощности и пропускной способности сетей и сооружений водопроводно-канализационной системы и очистки сточных вод, необходимых для обеспечения подключения вводимых объектов жилищного, промышленного строительства и объектов социальной сферы;

- улучшение качества очистки сточных вод;

- реконструкция горелочных устройств и автоматики горения с контролем химического состава дымовых газов;

- внедрение современной запорно-регулирующей арматуры;

- повышение качества водоподготовки для подпитки котлов и тепловых сетей с одновременным снижением потребления воды на производственные нужды за счет использования прогрессивных водоподготовительных материалов;

- внедрение диспетчеризации на автономных теплоисточниках с переводом их в режим работы без постоянного присутствия обслуживающего персонала;

- активизация процесса развития социальной инфраструктуры Козинского сельского поселения путем повышения качества оказываемой услуги утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов;

- снижение ежегодного ущерба окружающей природной среде;

- обеспечение надежности и качества оказания услуг по захоронению ТБО.

## 4. Оценка социально-экономической эффективности

Программы и ожидаемые результаты

Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, позволит:

- снизить уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры;

- повысить качество предоставляемых коммунальных услуг;

- улучшить экологическую обстановку Козинского сельского поселения;

- повысить надежность работы инженерных систем жизнеобеспечения;

- повысить эффективность коммунального обслуживания населения.

Через реализацию в полном объеме мероприятий в комплексе по соответствующему объекту водопроводно-канализационного хозяйства в соответствии с требованиями нормативных документов с использованием новейших технических разработок, оборудования и материалов известных российских и зарубежных фирм, хорошо зарекомендовавших себя на мировом и отечественном рынках, возможно будет:

- обеспечить устойчивое водоснабжение населения Козинского сельского поселения качественной питьевой водой в необходимом количестве;

- уменьшить процент потерь воды при транспортировке;

- сократить потребление электроэнергии, затрачиваемой на технологические цели;

- снизить затраты на теплоснабжение;

- добиться устойчивого и надежного функционирования систем теплоснабжения;

- повысить качество услуг по теплоснабжению с одновременным снижением нерациональных затрат;

- уменьшить износ оборудования;

- совершенствовать функционирующую систему утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов за счет строительства полигона в соответствии с требованиями действующего законодательства;

- минимизировать технологическое влияние полигона ТБО на подземные и поверхностные воды;

- уменьшить негативное воздействие хозяйственной деятельности на окружающую среду за счет снижения негативного воздействия твердых бытовых и промышленных отходов на окружающую среду;

- улучшить санитарное состояние и благоустройство территорий поселения;

- повысить экологическую культуру.

## 5. Система подпрограммных мероприятий

Достижение намеченных целей и решение задач Программы обеспечивается за счет реализации подпрограмм:

1. Водоснабжение и  водоотведение.

2. Утилизация (захоронение) твердых бытовых отходов.

3. Газоснабжение.

Решение задачи по подпрограмме "Водоснабжение и водоотведение" достигается за счет реализации мероприятий, приведенных в приложении № 1.

Решение задачи по подпрограмме " Утилизация (захоронение) твердых бытовых отходов» достигается за счет реализации мероприятий, приведенных в приложении № 2

Решение задачи по подпрограмме "Газоснабжение" достигается за счет реализации мероприятий, приведенных в приложении № 3.

## 6. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Затраты на реализацию Программы за счет средств различных видов источников составляют 22,2 млн. рублей.

В ходе реализации Программы объемы финансовых средств, направляемых на ее выполнение, могут корректироваться исполнителями данной Программы по мере разработки проектно-сметной документации.

Конкретные мероприятия Программы и объемы их финансирования могут также уточняться в зависимости от источников финансирования.

## 7. Механизм реализации Программы, контроль

за ходом ее реализации

Исполнители данной Программы осуществляют меры по полному и качественному выполнению намеченных мероприятий подпрограмм.

МУ «Управление ЖКХ, транспорта и ТЭК» администрации Грайворонского района координирует деятельность исполнителей Программы.

Корректировка Программы, в том числе включение в нее новых мероприятий и уточнение затрат по мероприятиям и механизму реализации Программы, в целом осуществляется в установленном порядке путем внесения изменений в Программу.

## 8. Разделы коммунальной инфраструктуры Козинского сельского поселения

### 8.1. Водоснабжение и водоотведение

Основным поставщиком услуг в сфере водоснабжения  и водоотведения является ООО «Вода». На балансе и техническом обслуживании предприятия содержится 9,4 км трубопроводов. Основным водозабором является водозабор по ул.Республиканской, его мощность до 2 тыс. м3/сут. Источник питьевой воды подземный, скважины заполняют водонапорные башни, после чего вода  подается потребителям.

ООО «Вода» ежегодно проводит мероприятия по реконструкции и замене ветхих сетей и устаревшего оборудования.

### 8.2. Теплоснабжение

Состояние коммунального хозяйства, осуществляющего теплоснабжение потребителей, характеризуется высокой затратностью, отсутствием приборов учета по вырабатываемой теплоте, высокой степенью износа котельных и технологического оборудования тепловых трасс, связанными с износом значительными потерями тепла, воды и других ресурсов.

На сегодняшний день систему централизованного теплоснабжения Козинского сельского поселения обслуживает МУП "Грайворонтеплоэнерго".           Транспортировка тепла от всех источников осуществляется по тепловым сетям для обеспечения потребителей теплом и горячей водой.

Система теплоснабжения  с подключенной тепловой нагрузкой 0,4 Гкал/ч работает по закрытой схеме. Перекачка теплоносителя обеспечивается работой сетевых насосов. Большинство существующих тепловых сетей проложено подземно в сборных железобетонных каналах.

### 8.3. Электроснабжение

Обслуживает  территорию поселения Грайворонский РЭС. На территории находится 4  населенных пункта. Площадь территории – 5284,1 га. Численность населения – 1,36 тыс. человек.

Ведущее место в экономике поселения занимают  учреждения образования, промышленные, торговые, сельскохозяйственные предприятия и предпринимательство. Наиболее крупные промышленные и сельскохозяйственные потребители на территории поселения являются, такие как ООО «Козинское», ООО "Медесан», Грайворонский таможенный пост.

### 8.4. Утилизация (захоронение) твердых бытовых отходов

Негативные воздействия человека на природу постоянно растут и уже достигли такого уровня, когда возможно нанести биосфере непоправимый ущерб. Бурное развитие промышленности, транспорта, создание новых химических соединений, повсеместное применение поверхностно-активных веществ, развитие новых технологий, все усиливающееся потребление топливно-энергетических ресурсов и товаров с использованием упаковочных материалов - эти и многие другие атрибуты современной жизни приводят к возникновению целого ряда экологических проблем.

С целью стабилизации и улучшения экологического состояния, для поддержания благоприятной для здоровья населения  экологической обстановки предусматриваются мероприятия по внедрению современных технологий по безопасному размещению и утилизации отходов производства и потребления, сортировке по отдельным видам отходов и их переработке во вторичное сырье.

### 8.5. Газоснабжение

Газоснабжение поселения осуществляется природным газом.

Газификация населенных пунктов поселения составляет 94 %.

Протяженность газораспределительных сетей составляет 30 км.

От магистрального газопровода газ высокого давления подается к газораспределительным станциям и по разводящим сетям осуществляется поставка газа до ГРС микрорайонов и далее к жилым домам.

В связи с новым планировочным решением генерального плана осуществляется строительство новых газовых сетей в местах массовой застройки.

## Приложение № 1

к Программе комплексного развития

системы коммунальной инфраструктуры

Козинского с/п на 2015 - 2025 годы

Перечень

мероприятий по подпрограмме "Водоснабжение и водоотведение"

| N п/п | Содержание мероприятий и основных работ | Срок испол- нения | Источники и объемы финансирования (млн. рублей) | Основные исполнители | Ожидаемые конечные результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Област- ной бюджет | Собст- венные сред- ства | Другие источники и инвесторы |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Водоснабжение и водоотведение |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого 2015 год |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Строительство модульных очистных сооружений Школа,ДК,реабилитационный центр, 3 15- квартирных дома | 2016 | 5 |  |  | Организация определится по результатам аукциона | Обеспечение услугами водоотведения |
|  | Итого 2016 год |  | 5 |  |  |  |  |
| 3. | Изготовление проектно- сметной документации | 2017 | 0,6 |  |  | Организация определится по результатам аукциона | Обеспечение населения качественной питьевой водой |
|  | Итого 2017 год |  | 0,6 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого 2018 год |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Строительство станции обезжелезивания | 2019 | 16 |  |  | Организация определится по результатам аукциона | Обеспечение населения качественной питьевой водой |
|  | Итого 2019 год |  | 16 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого 2020 год |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего за 2015 - 2025 годы |  | 21,6 |  |  |  |  |

## Приложение № 2

к Программе комплексного развития

системы коммунальной инфраструктуры

Козинского с/п на 2015 - 2025 годы

Перечень

мероприятий по подпрограмме "Утилизация

(захоронение) твердых бытовых отходов"

| N п/п | Содержание мероприятий и основных работ | Срок испол- нения | Источники и объемы финансирования (млн. рублей) | Основные исполнители | Ожидаемые конечные результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Област- ной бюджет | Собст- венные сред- ства | Другие источ- ники и инвес- торы |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Приобретение контейнеров | 2015 год |  | 0,05 |  | Администрация поселения | Повышение качества сбора ТБО |
|  | Итого на 2015 год |  |  | 0,05 |  |  |  |
| 2. | Приобретение контейнеров | 2016 год |  | 0,05 |  | Администрация поселения | Повышение качества сбора ТБО |
|  | Итого на 2016 год |  |  | 0,05 |  |  |  |
| 3. | Приобретение контейнеров | 2017 год |  | 0,05 |  | Администрация поселения | Повышение качества сбора ТБО |
|  | Итого на 2017 год |  |  | 0,05 |  |  |  |
| 4. | Приобретение контейнеров | 2018 год |  | 0,05 |  | Администрация поселения | Повышение качества сбора ТБО |
|  | Итого на 2018 год |  |  | 0,05 |  |  |  |
| 5. | Приобретение контейнеров | 2019 год |  | 0,05 |  | Администрация поселения | Повышение качества сбора ТБО |
|  | Итого на 2019 год |  |  | 0,05 |  |  |  |
| 6. | Приобретение контейнеров | 2020 год |  | 0,08 |  | Администрация поселения | Повышение качества сбора ТБО |
|  | Итого на 2020 год |  |  | 0,08 |  |  |  |
|  | Всего за 2015 - 2025 годы |  |  | 0,33 |  |  |  |

## Приложение №3

к Программе комплексного развития

системы коммунальной инфраструктуры

Козинского с/п на 2015 - 2025 годы

Перечень

мероприятий по подпрограмме "Газоснабжение"

| N п/п | Содержание мероприятий и основных работ | Срок испол- нения | Источники и объемы финансирования (млн. рублей) | Основные исполнители | Ожидаемые конечные результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Област- ной бюджет | Собст- венные сред- ства | Другие источ- ники и инвес- торы |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Итого на 2015 год |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Строительство подземного газопровода низкого давления по ул.Песочная | 2016 | 0,27 |  |  | Грайворонский ГРЭС | Обеспечение население сетевым газом |
| 4 | Итого на 2016 год |  | 0,27 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Итого на 2017 год |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Итого на 2018 год |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Итого на 2019 год |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого на 2020 год |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по газоснабжению на 2015 - 2020 годы |  | 0,27 |  |  |  |  |
|  | Итого по всем отраслям 2015 - 2025 годы |  | 22,2 |  |  |  |  |